

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Пријепоље

Трг братства и јединства 1

П р и ј е п о љ е

Број: 410-115/2023-2

Датум: 18.05.2023. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19), Одлуке председника општине о спровођењу поступка набавке бр. 410-115/2023-1 од 18.05.2023. године, Наручилац, општина Пријепоље, доставља

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**Свим заинтересованим привредним субјектима-понуђачима**

Да, до 23.05.2023. године до 11,00 часова, доставе понуду, према спецификацији предмета набавке и у складу са овим позивом за подношење понуда за набавку услуга број 410-115/2023 – Велики сервис клима уређаја, на електронску адресу Наручиоца: javne.nabavke@prijepolje.ls.gov.rs , или на писарницу општине Пријепоље, на адреси: Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље: са назнаком '' Понуда за набавку број 410-115/2023 – Набавка услуга – Велики сервис клима уређаја.''

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

1.1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Пријепоље

Адреса: Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Матични број: 06789919

ПИБ: 100809636

рачун број *:* 840- 6640-93 (у даљем тексту: Наручилац).

Тел/Факс: 033/714-073; 033/712-297; 033/711-077;

Интернет страница Наручиоца: <https://www.prijepolje.ls.gov.rs>

1.2. Подаци о врсти поступка набавке

Предметна набавка услуга број 410-115/2023, спроводи се у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19).

1.3. Подаци о предмету набавке

Предмет набавке је набавка услуга – Велики сервис клима уређаја.

Средства планирана у финансијском плану Општинске управе Пријепоље за 2023. годину на позицији 55, економска класификација – 425225.

1.4. Критеријум за рангирање понуда: Најнижа укупна цена без ПДВ-а.

1.5. Рок за достављање понуда: 23.05.2023. године до 11,00 часова.

 Понуде које се доставе након назначеног рока неће се разматрати.

 **2. ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуга | Јединица мере | Количина |
| Велики сервис клима уређаја |  ком | 35 |
|  |  |  |  |

 |  |  |

Спецификација радова и материјала за велики сервис клима уређаја:

1. Прање спољашње јединице хемијским средством за одмашћивање
2. Испирање спољашње јединице водом под великим притиском
3. Провера фреона и допуњавање по потреби
4. Прање филтера хемијским средством за одмашћивање и дезинфекцију
5. Испирање саћа унутрашње јединице водом
6. Скидање унутрашње турбине и детаљно чишћење
7. Испирање кадице за кондезат унутрашње јединице
8. Замена батерија на даљинском управљачу

 **НАРУЧИЛАЦ**

 **Општина Пријепоље**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Драго Попадић, председник**

**Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Е.маил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон/Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контакт особа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

 **Понуда понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , број набавке 410-115/2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Услуга** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| **1.** | Велики сервис клима уређаја | **35** |  |  |  |  |

 Радови и материјал за велики сервис клима уређаја:

1. Прање спољашње јединице хемијским средством за одмашћивање

2. Испирање спољашње јединице водом под великим притиском

3. Провера фреона и допуњавање по потреби

4. Прање филтера хемијским средством за одмашћивање и дезинфекцију

5. Испирање саћа унутрашње јединице водом

6. Скидање унутрашње турбине и детаљно чишћење

7. Испирање кадице за кондезат унутрашње јединице

8. Замена батерија на даљинском управљачу

2. **Рок важења понуде**: (не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда.

3. **Рок и начин плаћања**: у року од 45 дана од дана пријема исправног и овереног рачуна. Уз рачун је потребно доставити Извештај о извршењу услуга.

4. **Рок извршења услуга**: 45 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

 Место и датум ПОНУЂАЧ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа укупна цена без ПДВ-а“. Уколико два или више понуђача имају понуду са истом укупном ценом без ПДВ-а, предност има понуђач који је понудио дужи рок важења понуде.

Крајњи рок за достављање понуда је 23.05.2023. године до 11,00 часова на електронску адресу Наручиоца: javne.nabavke@prijepolje.ls.gov.rs , или на писарницу општине Пријепоље, на адресу: Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље: са назнаком ''Понуда за набавку број 410-115/2023 – Набавкa услуга – Велики сервис клима уређаја.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 23.05.2023. године до 11,00 часова.

Отварање понуда

Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2023. године у 11,15 часова на адреси - Општинска управа општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.